“Звезда-Электроника”  www.zvezda-el.ru

Опросный лист
Основные технические данные тиристорного выпрямителя напряжения  ТВН
1. Сеть:   а) 1х220 В;     б)1х380 В;    в) 3х380 В;    4) Другое

2. Номинальный ток нагрузки:
3. Конструктив: а) шкафное исполнение  б) для установки внутрь шкафа

4. Тип нагрузки( аккумуляторные батареи, двигатель постоянного тока, другое) :
5. Выходное напряжение:

    фиксированное( 12, 24, 110, 220 В, другое): 
    или регулируемое( указать пределы, например, 0..220 В):
6. Точность стабилизации напряжения  в вольтах( например +/- 5 В):
7. Пульсации выходного напряжения в %( например +/- 10 %):
8. Необходимость гальванической развязки от сети( трасформатор)    Да / Нет
9. Необходимость поставки сетевого фильтра  Да / Нет
10. Необходимость вводного автомата: Да / Нет
11. Условия эксплуатации:
     а) температура окружающей среды:
      б)  влажность:
      в) запыленность:
12. Дополнительные требования:
13. Заказчик:

      а) организация

      б)  контактное лицо
      в) телефон
      г) e-mail:
Заполненный опросный лист необходимо выслать на E-mail: info@zvezda-el.ru

